**Інформація щодо процедур закупівель**

**(на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)**

**Назва предмета закупівлі:** ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо (Природний газ)

**Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі:** UA-2024-09-17-006217-a (Відкриті торги з особливостями)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі** визначені відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог законодавства, та розкриті в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конкретна назва предмета закупівлі** | **Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)** | **Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг** | **Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг** | **Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг** |
| Природний газ | ДК 021:2015: 09120000-6 – Газове паливо | 16,5 тисяч метрів кубічних | 00000, Україна, Івано-Франківська область, точка входу в ГРМ, до якої приєднані об’єкти замовника | до 31 грудня 2024 |

Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам та нормам, які зазначені у наведеній нижче таблиці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Норма | Метод випробування |
| 1. Теплота згоряння нижча, МДж / м3 (ккал / м3), при 20 ° С 101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600) | ГОСТ 27193-86 ГОСТ 22667-82 ГОСТ 10062-75 |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого) МДж/м3 (ккал/м3) | 41,2-54,5 (9850-13000) | ГОСТ 22667-82 |
| 3. Допустиме відхилення числа Воббе від номінального значення,%, не більше | ±5 | - |
| 4. Масова концентрація сірководню, г / м3, не більше | 0,02 | ГОСТ 22387.2-83 |
| 5. Масова концентрація меркаптанової сірки, г / м3, не більше | 0,036 | ГОСТ 22387.2-83 ГОСТ 22387.3-77 | |
| 6. Об'ємна частка кисню,%, не більше | 1,0 | ГОСТ 23781-83 | |
| 7. Маса механічних домішок в 1 м3, г, не більше | 0,001 | ГОСТ 22387.4-77 | |
| 8. Інтенсивність запаху газу при об'ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше | 3 | ГОСТ 22387.5-77 | |

**Розмір бюджетного призначення** визначений відповідно до розрахунків витрат коштів за КЕКВ 2274 до кошторису на 2024 рік.

**Очікувана вартість предмета закупівлі** визначена на основі загальнодоступної відкритої цінової інформації, що міститься в системі Прозорро.

**Розмір бюджетного призначення за кошторисом та/або очікувана вартість предмета закупівлі:** 273 139,19 UAH.